## ทดสอบหม้อแปลง
ECN NO : |  |  | Product Name : |  |  |  |  | Model : DEF-03N
5 | MATERIAL/PART |  | 5 | FIRMWARE/SOFTWARE | 5 | CIRCUIT/PCB |  | 5 | MANUAL
ความต้องการ/ปัญหา |  | 5 | DEVELOP |  | 5 | ISSUES SOLVE
วัตถุดิบในการผลิตหัว Sensor มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ไม่สามารถวัดค่าได้ตรงตาม Spec. เดิม
สาเหตุ
วัตถุดิบในการผลิตหัว Sensor มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ไม่สามารถวัดค่าได้ตรงตาม Spec. เดิมเนื่องจาก Part เดิมไม่สามารถสั่งซื้อได้
การแก้ไข/วิธีการแก้ไข |  | 5 | Rework (แก้ไขงานที่ผลิตไปแล้ว) |  | 5 | Running Change (สำหรับงานที่ผลิตใหม่)
แก้ Software ให้ใช้ข้อมูล Sensor
1. แก้ไขให้ Inp = 01 เป็น NTC10k N10-11P 6x50+1M-PU Part B57621C103J62 ( NTC 10K ) 2. Inp = 02 เป็น NTC2K N2-11P 6x50+1M-PU Part MF52E-202F3442FA 3. Inp = 03 เป็น NTC10K N10-11P 6x50+1M-PU-(103F3950) Part MF52E-103F3950FA 4. Inp = 00 เป็น PTC 2K "Primus" P2-11P 6x50+0.5M-PU Part LPTC-G-2000 LPTC-Thermistors. แทน LPTC81-210
สรุปผลการทดสอบ |  |  |  | เอกสารที่แนบมา
Approval and Distribution
Department |  | Signature |  | Date | Department |  | Signature |  | Date
R&D Manager |  |  |  |  | Production Manager
R&D |  |  |  |  | Line Production
QA |  |  |  |  | Test Production
Test Result |  |  |  |  | QC Production
Matherial
ENGINEERING CHANGE NOTICE